## Návod na použitie
Bratislava | 15. apríla 2022
Milí kolegovia, študenti.
Dúfam, že Vám pri precvičovaní príkladov pomôže môj excelovský súbor.
Na každej z jeho záložiek nájdete "matematiku" aplikovanú v elektrotechnike.
Do žltých okienok (buniek) dopĺňate, modré okienka slúžia na výber v roletkovom menu.
V oranžových okienkach nájdete výsledky.
Nateraz viete riešiť príklady na:
1 Ohmov zákon a Napäťový delič,
2 Elektrický odpor,
3 Vodivosť,
4 Maximálnu a Minimálnu hodnotu rezistora,
5 Prevody jednotiek,
6 Určenie odporu rezistora podľa farebných prúžkov,
7 Kirchhoffove zákony,
8 Výpočty transformátora,
9 Logické funkcie,
11 Prevody DES-BIN-HEXA,
12 Výpočty kondenzátorov,
13 Výpočty na sínusovke,
14 Výpočty na elektromotore,
15 Výpočty v sieti.
V spodnej časti resp. pod príkladmi nájdete odkazy na webové stránky, ktoré možno pri vyučovaní využiť.
Ak máte tip alebo príklad na doplnenie, prípadne vylepšenie realizovaného, píšte na e-mail:
igor.krucovcin@dualnaakademia.sk
S úctou a pozdravom:
Ing. Igor Krucovčin.
Pripravujem:
10 RLC obvody...
Dopĺňam a vylepšujem:
priebežne každú záložku.

## 1 Ohmov zákon, Napäťový delič
[8 empty] | 10 |  | Ω
| 6 |  | V
[14 empty] | 0.6 |  | A
[8 empty] | 10 |  | Ω |  |  |  |  | 10 |  | Ω
| 6 |  | V
[19 empty] | 0.3 | A
[8 empty] | 10 |  | Ω
[8 empty] | 10 |  | Ω
| 10 |  | V
[14 empty] | 2 |  | A
[8 empty] | 2 |  | Ω
[8 empty] | 4 |  | Ω
[8 empty] | 6 |  | Ω
| 12 |  | V
[14 empty] | 11 |  | A |  | 3.003
[8 empty] | 10 |  | Ω |  |  |  |  | 10 |  | Ω
[15 empty] | 10 |  | Ω
| 4.5 |  | V
[19 empty] | 0.3 | A
[8 empty] | 15 |  | Ω |  |  |  |  | 10 |  | Ω
[11 empty] | 25 |  | Ω
[8 empty] | 6 |  | Ω
[8 empty] | 6 |  | Ω
[8 empty] | 6 |  | Ω
[14 empty] | 2 |  | Ω |  | 3.003
Napätie celkové = |  |  |  | 5 | V |  | Napätie na R1 |  |  |  | = | 3 | V
Odpor R1 = |  |  |  | 3 | Ω |  | Napätie na R2 |  |  |  | = | 2 | V
Odpor R2 = |  |  |  | 2 | Ω |  | Prúd pretekajúci obvodom |  |  |  | = | 1 | A
| 3 | V | [6 empty] | 2 | V
| 3 | Ω | [6 empty] | 2 | Ω
[11 empty] | 1 | A
[6 empty] | 5 | V

## 2 Elektrický odpor
Materiál
Konštantán |  | 5e-07 | Plocha prierezu | 0.002 | m2 | Dĺžka vodiča | 50 | m | 0.0125 | Ω
Striebro
Zlato
Meď
Hliník
Železo
Konštantán
Materiál
Striebro |  | 1.6e-08 | Plocha prierezu | 1.5 | mm2 | Dĺžka vodiča | 50 | m | 0.53333 | Ω
Striebro
Zlato
Meď
Hliník
Železo
Konštantán
Teória | https://encyklopediapoznania.sk/clanok/8324/elektricky-odpor-oznacovanie-jednotka-vypocet-vodivost-rezistivita-konduktivita-materialu
Teória | https://encyklopediapoznania.sk/clanok/7351/elektricky-odpor-r
Simulácia | https://encyklopediapoznania.sk/data/simulacie/merny_elektricky_odpor/merny_elektricky_odpor.html

## 3 Vodivosť
80 | Ω | 0.0125 | S
1.2 | kΩ | 833.3333 | μS
Teória | https://encyklopediapoznania.sk/clanok/8324/elektricky-odpor-oznacovanie-jednotka-vypocet-vodivost-rezistivita-konduktivita-materialu

## 4 Max a Min hodnota R
1 | kΩ | Tolerancia | 20 | % | Maximálna hodnota | 1200 | Ω | Minimálna hodnota | 800 | Ω

## 5 Prevody jednotiek
5900 | Ω | 5.9 | kΩ
160 | kΩ | 160000 | Ω
1.5 | MΩ | 1500000 | Ω
2000 | pF | 2e-09 | F
2000 | μF | 2 | mF
0.5 | F | 500 | mF
0.2 | A | 200 | mA
200 | μA | 0.0002 | A
180 | stupeň | 3.1416 | radián
2 | radián | 114.5917 | stupeň
Zdroj | https://www.justfreetools.com/sk/premena/konverzia-cisla/radians-to-degrees-converter?x=7

## 6 Hodnota R podľa farby
1. prúžok |  | 2. prúžok | 3. prúžok | 4. prúžok | 5 | 2 | x | 1000000000 | Ω | = | 52000000000 | Ω | +/- | 10 | %
Zelený |  | Červený | Biely | Strieborný
Čierny |  | Čierny | Strieborný | Strieborný | 5 | 2 | x | 1000000 | kΩ | = | 52000000 | kΩ
Hnedý |  | Hnedý | Zlatý | Zlatý
Červený |  | Červený | Čierny | Hnedý | 5 | 2 | x | 1000 | MΩ | = | 52000 | MΩ
Oranžový |  | Oranžový | Hnedý | Červený
Žltý |  | Žltý | Červený | Zelený
Zelený |  | Zelený | Oranžový | Modrý
Modrý |  | Modrý | Žltý | Fialový
Fialový |  | Fialový | Zelený | Žiadny
Sivý |  | Sivý | Modrý
Biely |  | Biely | Fialový
Sivý
Biely
Teória | https://encyklopediapoznania.sk/clanok/8345/linearne-suciastky-elektronickych-obvodov-rezistory-podrobne

## 7 Kirchhoffove zákony
[9 empty] | 8 |  | A
|  | 220 |  | V
[19 empty] | 100 |  | Ω |  |  |  |  | 37.931 | Ω
[19 empty] | 2.2 |  | A |  |  |  |  | 5.8 | A
[5 empty] | 0.044007 |  | A | [8 empty] | 0.02093 |  | A
[10 empty] | 270 |  | Ω |  |  |  | 6.2308 |  | V |  |  |  |  | 180 |  | Ω |  |  |  | 3.7674 | V
|  | 18 |  | V
[10 empty] | 0.023077 |  | A | [18 empty] | -2.4633 | V
[10 empty] | 510 |  | Ω |  |  | 11.7692 |  |  | V |  |  |  |  | 680 |  | Ω |  |  |  | 14.2326 | V
|  |  |  | 20 | A | [21 empty] | 1 | A
[5 empty] | I musí byť > | 19
U = konštantné
[10 empty] | 5 | A |  |  |  |  | 9 | A | [5 empty] | 5 | A
Na obmedzenie teploty oleja v hydraulickej nádrži sa má pri príliš vysokej teplote zapínať ventilátor.
Tento ventilátor je ovládaný pomocou relé K1 (R = | [9 empty] | 530 |  | Ω). | Relé pritiahne pri hodnote prúdu I2 | [7 empty] | = | 25 |  | mA.
Na akú hodnotu je potrebné nastaviť potenciometer R3, aby sa ventilátor zapínal pri teplote 60 °C?
Z grafu odpor NTC |  |  | = | 200 |  | Ω.
Napätie na K1 |  | = | 25 | mA | * | 530 | Ω | = | 0.025 |  |  | A | * | 530 | Ω | = | 13.25 |  |  | V.

## 8 Transformátor
|  |  | Primárna cievka | [6 empty] | Sekundárna cievka
| 300 | V | [9 empty] | 150 | V
| 1 | A | [9 empty] | 2 | A
|  |  | N1= | 200 | závitov |  |  |  |  | N2= | 100 | závitov
|  |  | Primárna cievka | [6 empty] | Sekundárna cievka
| 220 | V | [9 empty] | 22 | V
| 10 | A | [9 empty] | 15 | A
[6 empty] | Účinnosť transformátora (η) = |  | 0.15 | = | 15 | %
|  |  | Primárna cievka | [6 empty] | Sekundárna cievka
| 1000 | závitov
| 220 | V
[11 empty] | 2000 | závitov
[11 empty] | 9 | A
[11 empty] | 15 | odpor vinutia (Ω)
[6 empty] | 440 | napätie na sekundárnej cievke ak transformátor nie je zaťažený (V)
[6 empty] | 305 | napätie na sekundárnej cievke ak transformátor je zaťažený (V)
Zdroj príkladov |  |  | https://www.priklady.eu/sk/fyzika/transformator.alej

## 9 Logické obvody
[8 empty] | A | B | X
A= | 1
&
[5 empty] | 1 | =X
B= | 1
[8 empty] | A | B | C | X
A= | 1
&
B= | 1 |  |  |  | 1 | =X
C= | 1
Tento spôsob značenia sa používal v minulosti!
[20 empty] | A | B | C | X
A= | 1 | [8 empty] | A= | 1
|  | 1 | [11 empty] | ≥1
B= | 0 |  |  |  | 1 | =X |  | = |  | B= | 1 | [5 empty] | 1 | =X
C= | 0 | [8 empty] | C= | 0
[9 empty] | A | X
1
A= | 1 |  |  |  |  | 0 | =X
[16 empty] | A | B | C | X | Y | Z
|  | 1 |  |  | X= | 1
A= | 0
&
[12 empty] | 1 | =Z
B= | 1 | ≥1
C= | 0 |  |  |  | Y= | 1
[9 empty] | A | B | X
A= | 1
&
[6 empty] | 0 | =X
B= | 1
[9 empty] | A | B | X
A= | 0
≥1
[6 empty] | 1 | =X
B= | 0
[8 empty] | A | B | X
A= | 0
=1
[5 empty] | 0 | =X
B= | 0
[25 empty] | A | B | X
A= | 1 | 1
[10 empty] | ≥1 |  |  | A | + | B
[5 empty] | A | = | 0
[18 empty] | 1 |  |  |  | 1 | =X
[5 empty] | B | = | 0 | [5 empty] | = | 0
B= | 1 | 1
[25 empty] | A | B | X
A= | 1 | 1
[10 empty] | & |  |  | A | . | B
[5 empty] | A | = | 0
[18 empty] | 1 |  |  |  | 1 | =X
[5 empty] | B | = | 0 | [5 empty] | = | 0
B= | 1 | 1
[10 empty] | A | B | X
A= | 1
&
[7 empty] | 0 | =X
1
[17 empty] | A | B | X
A= | 1
|  | & |  |  |  | 0 |  |  |  | &
[14 empty] | 1 | =X
B= | 1 |  |  |  |  | 0
[18 empty] | A | B | X
A= | 0
&
| 0 | [5 empty] | 1
&
[15 empty] | 1 | =X
B= | 1
|  |  | & |  |  |  | 0
1
[27 empty] | A | B | C | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | X
A= | 1
|  |  | 1 | [7 empty] | A= | 0
&
[11 empty] | B= | 1 |  |  |  | 0 | =Y0
[11 empty] | C= | 1
B= | 1
[11 empty] | A= | 1
&
|  |  | 1 | [7 empty] | B= | 0 |  |  |  | 0 | =Y1
[11 empty] | C= | 1 | [8 empty] | ≥1
[24 empty] | 1 | =X
[11 empty] | A= | 1
C= | 1 | [12 empty] | &
[11 empty] | B= | 1 |  |  |  | 0 | =Y2
|  |  | 1 | [7 empty] | C= | 0
[11 empty] | A= | 1
&
[11 empty] | B= | 1 |  |  |  | 1 | =Y3
[11 empty] | C= | 1
[15 empty] | A | B | C | X0 | X1 | X2 | Y
A= | 0
&
X0=
B= | 0 | [5 empty] | 0 |  | ≥1
&
[6 empty] | X1= | 0 |  |  |  |  | 0 | =Y
0
&
X2=
C= | 0
[18 empty] | A | B | C | X0 | X1 | X2 | Y
A= | 1
&
[7 empty] | X0= | 1
B= | 0 | [9 empty] | &
&
[7 empty] | X1= | 1 | [6 empty] | 0 | =Y
&
[7 empty] | X2= | 1
C= | 0
[22 empty] | A | B | C | X0 | X1 | Y
A= | 1 | [6 empty] | 1
&
[12 empty] | X0= | 1
C= | 0 |  | 1 |  |  |  | C= | 1
≥1
[19 empty] | 1 | =Y
0
&
[12 empty] | X1= | 0
B= | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | A | X
&
A= | 1 | [5 empty] | 0 | =X
[17 empty] | A | B | X0 | X1 | Y
&
A= | 1 |  |  |  |  | X0= | 0
&
[14 empty] | 1 | =Y
&
B= | 1 |  |  |  |  | X1= | 0
[17 empty] | A | B | X0 | X1 | Y
A= | 1
&
[7 empty] | X0= | 0
B= | 1
&
[14 empty] | 1 | =Y
&
[7 empty] | X1= | 0

## 11 Prevody DES-BIN-HEXA
DES<256 | BIN
219 | 11011011
DES<256 | HEXA
219 | DB
BIN 8-bitové | DES
1 | 1
BIN 8-bitové | HEX
1 | 1
HEX<FF | BIN
4F | 01001111
HEX < FFFF | DES
4F | 79

## 12 Kondenzátory
C1 | = | 25 | F |  |  |  |  | C2 | = | 2 | F
Výsledná kapacita C |  |  |  | = |  | 1.8519 | F
|  | C1 | = | 5 | F | [5 empty] | C2 | = | 5 | F
[15 empty] | Výsledná kapacita | = | 10 | F

## 13 Výpočty na sínusovke
[8 empty] | 537.4012 | V | = | špička
| 380 | V | [5 empty] | 380 | V | = | efektívna hodnota
| 7 | Hz | [5 empty] | 342.3245 | V | = | stredná hodnota
0
[8 empty] | 1074.8023 | V | = | rozdiel medzi vrcholmi signálu
|  |  | 0.14286 | s | = | 142.8571 | ms
Zdroj |  | https://www.elso.sk/blog/technologie/co-je-to-true-rms-efektivna-a-stredna-hodnota

## 14 Výpočty na elektromotore
Zo štítku elektromotora
Otáčky za sekundu = | 120 | ot/s
Otáčky za minútu = | 7200 | ot/min
Zo štítku elektromotora
U = | 230 | V
I = | 20 | A
cos φ | 0.6
Zdanlivý výkon (Pz) | 4.6 | kVA
Činný výkon (P) | 2.76 | kW
Jalový výkon (PQ) | 3.68 | kVA

## 15 Výpočty v sieti
Efektívne napätie v sieti = | 230 | V
Maximálna hodnota napätia = | 325.2691 | V
Fázové napätie = | 230 | V
Združené napätie = | 398.36 | V

## Komplexné zdroje
https://www.sostzv.sk/download/software_na_stiahnutie/html_help/index.html?prklad_3abc.htm
https://www.kis.fri.uniza.sk/~ludo/e-Publikacia/elektronika/

## Pomocné výpočty
FALSE | 0
FALSE | 0
FALSE | 0
FALSE | 0
FALSE | 0
5e-07 | 5e-07
5e-07
1.6e-08 | 1.6e-08
FALSE | 0
FALSE | 0
FALSE | 0
FALSE | 0
FALSE | 0
1.6e-08
FALSE | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 10 | 10
FALSE | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0
FALSE | 0 | 2 | 2 | FALSE | 0 | FALSE | 0
FALSE | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0
FALSE | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0
5 | 5 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0
FALSE | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0
FALSE | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0
FALSE | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 10
FALSE | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 5 |  | 2 | FALSE | 0
|  |  |  | 1000000000 | 1000000000
1000000000
TRUE | 1
TRUE | 1
TRUE | 1
1 | TRUE | FALSE | 0
TRUE | 1
0 | FALSE | TRUE | 1 | TRUE | 1
1 | TRUE
0 | FALSE | TRUE | 1
1 | TRUE | TRUE | FALSE | 0
1 | TRUE
0 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
0 | FALSE
0 | 0
0
0 | FALSE | TRUE | 1
1 | TRUE | FALSE | 0
1 | TRUE | FALSE | 0
1 | TRUE | FALSE | 0 | FALSE | 0 | TRUE | 1
1 | TRUE | FALSE | 0
1 | TRUE | FALSE | 0
1 | TRUE | FALSE | 0
1 | TRUE | FALSE | 0
0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | 1
1 |  | 0
1 | FALSE | 0 | TRUE | 1